附件一

| - 分布区域 | - 设备名称 | - 型号/规格 | - 数 量 | - 单 位 | - 断路器型号 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 住院部② | - 高压开关柜 | - KYN-28 | - 16 | - 面 | - 西门子3AE8 |  |
|  | - 干式变压器 | - SCB-10 1600KVA | - 4 | - 台 |  |  |
|  |  | - SCB-10 2000KVA | - 2 | - 台 |  |  |
|  | - 低压馈线柜 | - 宁波天安MNS | - 74 | - 面 | - 西门子3VA |  |
|  | - 直流电源屏 | - GZDW-65ah | - 台 | - 1 |  |  |
|  |  | - GZDW-38ah | - 台 | - 1 |  |  |
| - 住院部① | - 高压开关柜 | - KYN-28 | - 15 | - 面 | - ZN63A-12 |  |
|  | - 干式变压器 | - SGRB-10 1600KVA | - 2 | - 台 |  |  |
|  |  | - SCB-10 2500KVA | - 2 | - 台 |  |  |
|  |  | - SGRB-10 630KVA | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 低压馈线柜 | - 天水长开MNS | - 59 | - 面 | - ABB E、T系列 |  |
|  | - 直流电源屏 | - THJK002G | - 1 | - 面 |  |  |
| - 儿童医院 | - 低压馈线柜 |  | - 10 | - 面 |  |  |
| - 家属区萃英花园 | - 高压开关柜 | - KYN-28 | - 4 | - 面 | - ZN63A-12 |  |
|  | - 干式变压器 | - SCB-10 1600KVA | - 2 | - 台 |  |  |
|  | - 低压馈线柜 | - 天水长开MNS | - 24 | - 面 | - ABB E、T系列 |  |
|  | - 直流电源屏 | - THJK002G | - 1 | - 面 |  |  |
| - 家属区萃英雅园 | - 高压开关柜 | - KYN-28 | - 9 | - 面 | - VD4系列 |  |
|  | - 干式变压器 | - SCB-10 800KVA | - 2 | - 台 |  |  |
|  | - 干式变压器 | - SCB-10 1000KVA | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 低压馈线柜 | - 天水长开MNS | - 17 | - 面 | - ABB E、T系列 |  |
|  | - 直流电源屏 | - THJK002G | - 2 | - 台 |  |  |
| - 其他 | - 油式变压器 | - 630KVA | - 1 | - 台 |  |  |
| - 高压进线电缆 | - 112#、127#、113# | - 10kV地埋 | - 2 | - 回路 |  |  |
|  |  | - 10kV架空 | - 1 | - 回路 |  |  |